## Вопросы_нормализованные_и_Ответ
Тема | Популярность | Вопрос | Ответ
Целевая переменная: что считать отказом и инцидентом | 10 | Как формально определяется отказ датчика и где находится целевая метка: отдельный код события «Неисправен» или запись в журналах ОДС, или что-то ещё? Что физически означает «Неисправен» — подтверждённая поломка устройства или шире (потеря связи, ошибка калибровки, обесточивание)? Как отличить настоящий отказ от тревожного показания, ложного срабатывания и длительного отсутствия данных? Есть ли в данных признак подтверждённого инцидента и ложного срабатывания, или его нужно восстанавливать самостоятельно? | Формального кода "Неисправен" нет. Определение отказа зависит от реализации конкретного производителя - часто это технические значения (например, -100, 255) или выход показаний за пределы допустимого диапазона. Физически это может означать как поломку устройства, так и внешнее воздействие (например, нагрев), при этом отдельного тревожного сигнала о поломке может не быть. Журналы с отметками о ложных срабатываниях или подтвержденных инцидентах не выгружены, так как они зависят от человеческого фактора и не интегрированы с системой мониторинга. Разделение отказов, ложных срабатываний и отсутствия данных - задача участников. Признаки инцидентов и ложных срабатываний в данных отсутствуют, их необходимо восстанавливать или имитировать самостоятельно.
Метрики оценки качества и лидерборд | 9 | Сохраняются ли значения Precision > 0,7 и Recall > 0,5 из описания трека, или команда должна предложить и обосновать собственные пороги? Приоритетнее Precision или Recall? Какая метрика является основной при ранжировании решений? Будет ли единый закрытый тестовый период, по которому оцениваются все решения, или каждая команда самостоятельно выбирает схему валидации? | Указанные значения Precision 0.7 и Recall 0.5 являются плановыми (по умолчанию), а не жесткими требованиями. Если данные не позволяют достичь этих уровней, их можно снизить, обязательно обосновав это в описании MVP. Приоритетность между метриками не установлена, так как они оценивают разные аспекты (полноту обнаружения событий и точность срабатываний), и эксперты будут рассматривать их в совокупности. Единого закрытого тестового периода для самостоятельной валидации нет. Оценка решений проводится экспертами на их собственных стендах после сдачи пакета с решением и документацией согласно требованиям конкурса.
Связь каналов датчиков с объектами ОДС | 8 | В предоставленных файлах «справочник_каналов_датчиков.csv» и «справочник_объектов_диспетчер.csv» нет прямой связи. Как связать ид_канала_данных из журнала событий с ид_объект из справочника объектов? Есть ли таблица соответствия или правила разбора? Без этой связи невозможно строить признаки по объектам и участкам коллекторов. | Да, действительно, такая проблема была, данные обновили - в обновленный справочник каналов добавлено поле ID объекта, которое позволяет напрямую связать каналы с объектами. Вам необходимо заново скачать обновленный файл справочника каналов, чтобы получить эту связь.
Качество и аномалии в данных | 8 | Как интерпретировать значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле «значение_датчика» — это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? В 2021 году датчики дыма дали ~1 млн тревог против 2–24 тыс. в остальные годы — это последствие перенастройки, массовой неисправности или реальное событие? Нужно ли исключать этот период из обучения? Что означают провалы в журнале (07–08.04.2024 — 0 строк, 01.06.2026 — 0 строк): остановка СМВУ, сбой выгрузки или реальная тишина? Как трактовать множественные значения в одну секунду и неуникальный ид_события? | Постепенно дорабатывались правила получения значений, поэтому могут быть исторические артефакты с неправильным форматом значений
RBAC, роли и интеграция с LDAP/AD | 8 | Есть ли готовый перечень ролей и прав? Какие роли нужны кроме администратора и диспетчера: руководитель, аналитик, ремонтная бригада, наблюдатель? Должны ли разные диспетчеры видеть общие заявки и журнал или только собственные? Нужен ли журнал действий пользователей? Подключение к контроллеру домена — ключевое направление (RBAC/ABAC): есть ли тестовый контур LDAP/AD на время мероприятия? Насколько важна бэкенд-составляющая, учитывая что стандарты ГОСТов государственных ИС не позволят перенять готовое решение? | Значения типа -100, 255 и подобные являются техническими или служебными кодами производителей, которые следует игнорировать или обрабатывать как технические аномалии. Всплеск тревог в 2021 году вызван переходом на новую версию системы мониторинга - сотрудники не могли полноценно работать в двух системах одновременно, и тревоги не снимались с охраны во время профилактики. Этот период рекомендуется исключить из анализа.
Журнал ОДС и решения диспетчера | 6 | Где находится журнал ОДС с подтверждёнными исходами по инцидентам: пожар, задымление, ложная тревога, проверка, неисправность, выезд бригады? Какой ключ связывает эту запись с объектом или каналом датчика? В ТЗ требуется обрабатывать журналы ОДС с решениями диспетчера, но в выгрузке их нет. Будет ли журнал решений, и есть ли в нём отметка «ложное срабатывание» со справочником причин? | Журнал ОДС ведется в отдельной системе (help desk на Django) и не интегрирован с системой мониторинга. Прямой связи (ключа) между записями в этом журнале и данными датчиков нет, так как автоматическая привязка тысяч событий к заявкам невозможна. Журнал решений с отметками о ложных срабатываниях выгружен не будет, так как эти данные субъективны и зависят от человеческого фактора. Участникам предлагается имитировать эти события самостоятельно.
Отсутствующие данные: ремонты, оборудование, сварочные работы | 6 | В описании задачи фигурировали журналы истории ремонтов, графики сварочных и горячих работ из АРМ-Контроль, а также реестр оборудования (люки, вентшахты, камеры, насосы, вентиляторы). Эти данные не переданы. Возможно ли их получить? Будет ли предоставлен реестр оборудования с типами объектов, датами ввода в эксплуатацию, ТО и ремонтов? Без данных по сварочным работам направление «Пожарный риск» теряет один из двух заявленных входов. | Данные по истории ремонтов, графикам работ и реестру оборудования не переданы и предоставлены не будут, так как организаторы ими не располагают. Для прогнозирования (например, наработки на отказ насосов или вентиляторов) участникам предлагается использовать усредненные значения из открытых источников. Использование данных из открытых источников рассматривается как возможность, а не ограничение, позволяющая избежать путаницы из-за специфики переходных периодов в реальных данных.
MVP: минимальный объём для сдачи | 6 | Что считается достаточным минимумом: модель прогноза + дашборд с уведомлениями, или обязательна реализация всех разделов (сценарный анализ, рекомендации по ТО, черновики заявок)? Насколько важен раздел «Дополнительные требования» при оценке? Обязательна ли реальная интеграция с PostgreSQL, LDAP/AD, TLS, или допустима упрощённая реализация / mock? Есть ли требования к конкретному стеку технологий? | MVP будет считаться выполнение всех требований, прописанных в ТЗ как обязательные. Если какие-то пункты не реализованы, это допустимо при условии, что команда четко объяснит причину (например, отсутствие данных или противоречия в ТЗ). Реальная интеграция с внешними системами (LDAP/AD, TLS и др.) не требуется и невозможна по соображениям безопасности. Требований к конкретному стеку технологий нет, команды свободны в выборе инструментов. Разделы с дополнительными требованиями приветствуют, но основной приоритет - качественное выполнение обязательного минимума. Не следует увлекаться дополнительными функциями в ущерб базовым требованиям.
Интеграция с внешними системами и API | 6 | ТЗ требует интеграции с системой учёта заявок в режиме получения статусов. Какая это система и есть ли у неё описанный API? Какие IT-решения использует заказчик для работы с заявками (BPM, ERP, ECM)? Какие из перечисленных в ТЗ источников (СМВУ, журналы ОДС, реестр оборудования, система учёта заявок) реально доступны на хакатоне, а что допустимо показать через mock REST API? Нужны ли примеры спецификаций API? | Система учета заявок - это собственный help desk, разработанный на Django. Реальная интеграция с ней невозможна по соображениям безопасности. Все внешние взаимодействия необходимо реализовать через шаблоны и эмуляцию событий. Никакие реальные интеграции не предоставляются. При создании эмуляции следует использовать данные, которые выглядят адекватно и правдоподобно, а не просто случайные числа.
Вычислительные ресурсы | 6 | Какие ресурсы выделены на инференс модели (CPU, RAM, VRAM, размер диска)? Есть ли ограничение ресурсов на обучение? Есть ли доступ к стейдж/дев/тест стендам или эмуляторам для отладки? Есть ли тестовый контур контроллера домена на время мероприятия? | Организаторы не предоставляют вычислительные ресурсы для обучения. Команды должны самостоятельно разворачивать любые необходимые среды (тест, дев и др.) для отладки. Доступа к стейдж/дев/тест стендам или тестовому контуру контроллера домена нет. На конкурс участники сдают пакеты с решением и инструкцией, которые организаторы будут разворачивать на своих мощностях для оценки + опционально видео-презентация
Интерфейс: оповещения, фильтры, адаптивность | 6 | Достаточно ли уведомлений внутри веб-интерфейса, или нужны push, email, SMS, Telegram для критических инцидентов? Нужна ли эскалация (звук / повторное оповещение), если диспетчер не отреагировал за N минут? Нужны ли фильтры карты по риску, типу объекта, району? Нужна ли адаптивность под планшеты / мобильные устройства или интерфейс только для десктопа? Нужна ли белая/тёмная тема? Нужно ли обновление данных автоматически без перезагрузки страницы? Нужен ли экспорт журнала в CSV/XLSX из интерфейса? Как обрабатывать ситуацию, когда несколько диспетчеров видят один инцидент — нужна ли блокировка за конкретным диспетчером? | Минимальные требования к уведомлениям описаны в ТЗ. Дополнительные каналы (push, email, SMS, Telegram), звуковые оповещения и эскалации приветствуются, но не обязательны. Фильтры - базовые, адаптивность под мобильные устройства - не обязательное в этом году требование, но её наличие может быть в теории плюсом. Тёмная тема не обязательна и не влияет на оценку, но может выделить решение среди равных. По поводу обновлений данных - реализуйте автоматическое обновление, если это удобно пользователю и не замедляет работу системы. Блокировки карточки возможны для тех, кто начал работать с карточкой вторым, но отсутствие не является критическим недостатком (опционально).
Геоданные и интерактивная карта | 5 | ТЗ требует геоданные в GeoJSON или WKT и интерактивную карту, но в выгрузке координат нет ни у объектов, ни у каналов. Будут ли предоставлены координаты? Если нет, допускается ли сгенерировать их самостоятельно или использовать схематическую карту / иерархическое представление объектов с цветовой индикацией риска? Какой картографический движок использовать — Яндекс.Карты, 2ГИС, OpenStreetMap/Leaflet или собственную схематическую отрисовку? | не для всех данных получится достать координаты (хранятся только текущие, если датчик уже удален из системы, то координаты потеряны)
Несанкционированный доступ: определение, целевая метка и данные | 5 | Что именно считается несанкционированным доступом и какое событие должно быть положительным классом модели? Есть ли в данных способ отличить реальное проникновение от ложного срабатывания — решения диспетчера, результаты выезда, СКУД, камеры? Должна ли модель проверять уже произошедшую тревогу или заранее прогнозировать риск НСД, и на какой горизонт? | Координаты предоставлены не будут, так как работа с внутренней системой координат заказчика выходит за рамки проекта (к тому же они специфичные). Вы можете самостоятельно сгенерировать любые линейные объекты и условные значки. Ограничений по выбору картографического движка нет - можно использовать любые инструменты, поддерживающие работу с GeoJSON. Схематичное представление объектов, не привязанное к реальным координатам, допустимо и даже рекомендуется, если оно нагляднее (например, линейная схема с пикетами). Главное - обеспечить возможность масштабирования и визуализации данных.
Критерии и формат экспертизы | 5 | Как формируется итоговая оценка защиты: соотношение баллов за модель, интерфейс, защиту и т. д.? Когда проводится предварительная экспертиза (п. 17 ТЗ) и в каком формате она проходит? Как именно будет проверяться качество прогнозов на финальной экспертизе — сравнение с реальными историческими данными за отложенный период или иным способом? | Чёткого распределения баллов (весов) между моделью, интерфейсом и защитой нет. Оценка комплексная - эксперты проверяют наличие пакета и документации, выполнение обязательных требований ТЗ, реализацию сценариев, удобство интерфейса и наличие дополнительных функций. Процесс экспертизы включает сдачу решения, отбор в топ-10, получение обратной связи и возможность доработки. Формат предполагает питч-сессии, где команды презентуют свои продукты экспертам (формат уточняется у организатора ЛЦТ). Качество оценивается экспертами на основе того, видит ли заказчик реализацию требований ТЗ, работают ли сценарии и насколько логично и удобно решение.
Глубина датасета и его состав | 4 | ТЗ требует глубину журналов ОДС не менее 12 лет, но в выданном датасете данные начинаются с 2019 года (7,5 лет). Будет ли догрузка более ранних периодов? Входят ли в выдачу все четыре сущности из Приложения 1 — журнал значений, реестр каналов, реестр типов каналов и дерево объектов — или только журнал срабатываний? | Глубина данных в 7,5 лет считается более чем достаточной, несмотря на указанные в ТЗ 12 лет. Ограничение связано с техническими особенностями реляционной базы данных - за этот период структура и ключи менялись настолько, что собрать более ранние данные в однотипный датасет невозможно. Догрузка данных не планируется. Предоставленный набор данных является полным и окончательным. Основное внимание уделено обновленному справочнику каналов (с добавленным ID объекта) и журналам (см/ выше)
Приоритет направлений прогнозирования | 4 | ТЗ ставит рядом прогноз отказа датчика и прогноз инцидента (пожар, подтопление, проникновение). Это два независимых результата, оцениваемых отдельно? Если за время хакатона качественно закрывается только одно направление, какое приоритетно для заказчика? Достаточно ли реализовать выбранные командой направления (например, «отказ датчика» и «НСД»), или раннее выявление пожаров и подтоплений также обязательно? Можно ли демонстрировать несколько направлений как единый блок сервиса? | Прогноз отказа датчика и прогноз инцидента - это два независимых результата, которые оцениваются отдельно. Жесткого приоритета между ними нет. Примеры, указанные в ТЗ, являются лишь ориентирами. Команды могут выбирать направления для реализации самостоятельно. Если вы решите сфокусироваться на чем-то одном или предложить свой вариант, это допустимо, при условии, что вы сможете обосновать выбор, продемонстрировать решение и объяснить, как его проверить.
Горизонт прогноза и единица события | 4 | За сколько часов до отказа требуется прогноз: ровно 24 часа или любое значение не менее 24 часов? Допустимы модели с горизонтом 1 ч / 6 ч / 24 ч, если метрики лучше на коротком горизонте? Precision и Recall считаются по каналу (датчику) или по инциденту на коллекторе? Один отказ шлейфа из 75 каналов — это одно событие или 75? Допустимая частота предупреждений: сколько предупреждений в день может проверить диспетчер? | Горизонт прогноза (24 часа) является целевым значением по умолчанию, но команды могут использовать свои значения (например, 1, 6 или 24 часа), если обоснуют их выбор в пояснительной записке (и в видео-презентации при её наличии). Конкретных ограничений по частоте предупреждений нет: она должна быть комфортной для работы диспетчера. Поскольку это демонстрация возможностей, а не готовый продукт, жестких нормативов не установлено.
Формат сдачи модели и прототипа | 4 | В каком формате необходимо сдать модель: .onnx, .pkl, Docker-контейнер с инференсом или CSV с предсказаниями? Обязателен ли хостинг прототипа в Yandex Cloud / SourceCraft или подойдёт любой публично доступный стенд? Нужен ли экспертам персональный доступ и до какой даты он должен оставаться доступным после 29.09? | Формат сдачи - это пакет, который можно распаковать и запустить, с обязательной инструкцией по развертыванию. Хостинг прототипа (демо-стенд) не является обязательным, но настоятельно рекомендуется как дополнительная страховка на случай проблем с развертыванием основного пакета. Ссылку на него можно дать в открытом доступе (с доступом по ссылке)
Неполный справочник каналов | 3 | В журналах 12 627 уникальных ид_канала_данных, в справочнике каналов — 11 485. У 1 142 каналов нет типа и тега; на них 9,4 млн строк и 283 эпизода «Неисправен» дольше часа. Это демонтированное оборудование или справочник неполный? Пришлёте ли полный справочник, включая демонтированные точки? | Как уже было сказано выше, справочник был неполным и будет обновлён(с добавленными ID объектов) для устранения проблем со связкой. Рекомендуется использовать обновленный справочник, который должен закрыть вопросы идентификации.
Рекомендации по ТО, превентивные заявки и объяснимость прогноза | 3 | Что должны включать рекомендации по техническому обслуживанию и автоматически сформированная превентивная заявка: обязательные поля, тип работ, приоритет, срок, обоснование прогноза, ответственного исполнителя? Требуется ли реальная отправка заявки во внешнюю систему или достаточно создания черновика? Требуется ли объяснять каждый прогноз диспетчеру — какой уровень объяснения ожидается (ключевые факторы риска, динамика сигналов, похожие исторические случаи, текстовая рекомендация)? Предполагается ли дообучение модели на накопленных данных или достаточно описать этот механизм? | Командам предлагается самостоятельно разработать "карточку прогноза", которая должна включать аналитические факторы риска и описательные характеристики (например, температурные тенденции, сезонность, календарные риски). Реальная отправка заявок во внешние системы не требуется - достаточно создания черновика или шаблона. Уровень объяснения прогноза диспетчеру жестко не регламентирован, но система должна предоставлять понятную аналитическую карточку, помогающую принять решение. Дообучение модели приветствуется, но для MVP достаточно наличия самой технической возможности дообучения на накопленных данных.

## Вопросы_систематизация
Тема | Название команды | Ваше ФИО | Введите ваш вопрос | Дополнительно к вопросу можете приложить скриншоты или файлы | Ответы
Архитектура | Fixiki | Нефедов Леонид Витальевич | 2) Насколько важна бэковая составляющая решения (архитектура, ролевая модель и т.д.)? Насколько извнестно мне, стандарты, регламенты и ГОСТы государственных ИС в любом случае не позволят перенять готовое решение, поскольку еще существуют вопросы ИБ. |  | Кратко - типовая кастомная ИС. С точки зрения ИБ - ИС могут быть собраны из библиотек, и на базе фреймворков, но для аттестации на недокументированные возможности будет зафиксирована версия каждого компонента.
Архитектура | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §7 требует геоданные в GeoJSON или WKT, а ТЗ §10 требует интерактивную карту. В выгрузке координат нет ни у объектов, ни у каналов. Будут ли предоставлены координаты? Если нет, то допускается ли их сгенерировать самим? |  | все верно, сети имеют протяженность в сотни километров, поэтому все ИС имеют гео-функционал. Координаты отсутствуют из-за ряда ограничений. Для синтетических макетов разумеется можно сгененировать геометрию объектов. Коллекторы имеют основное тело, и боковые галереи. Достаточно осевых MultiLineString.
Архитектура | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §6 требует интеграции с системой учёта заявок в режиме получения статусов. Какая это система, и есть ли у неё описанный API? |  | Система учета дефектов, заявок на отключение оборудования, проведения испытний на трубопроводах и силовых кабельных линиях построена на базе фреймворка Django (Python), но для синтетических макетов достаточно симуляции.
Архитектура | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §11 требует RBAC и интеграцию с LDAP или AD. Есть ли у готовый перечень ролей и прав? |  | Ролевая модель на основе AD (LDAP), роли "диспетчер" подразделения эксплуатации видит дерево своего района, "диспетчер ОДС" центральной диспетчерской видит всё, "техник" видит только один комплекс, "администратор" ИС. Также группы созданы для комплексов коллекторов, для области видимости. Роли складываются.
Бизнес-процесс | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 6. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ: Какова примерная стоимость одного ложного выезда ремонтной бригады (для расчёта экономического эффекта в презентации)? Какие типы датчиков наиболее критичны для прогнозирования? |  | Стоимость требует времени ... Газовые, пожарные, охранные, и далее по нисходящему рангу.
Бизнес-процесс | baseline | Власов Евгений | 1. Разметка целевого события. Есть ли в выданных данных признак подтверждённого инцидента и ложного срабатывания, или его нужно восстанавливать из журнала самостоятельно? В сценарии п. 12 ТЗ диспетчер фиксирует решение «выезд бригады» / «ложное срабатывание» с выбором причины из справочника. Присутствуют ли эти поля и сам справочник причин в датасете? От этого зависит, решается ли задача как обучение с учителем или как поиск аномалий. |  | В файле журнала событий есть только отметка самой ИС о тревожности. Метки с решением сотрудника нет. Поэтому только симуляция.
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Является ли поле «тревожное» (f/t) в журнале событий целевой переменной для модели прогнозирования аварий? Если да - как в исторических данных отличить ложное срабатывание от реальной аварии? Есть ли отдельная разметка, журнал верификации результатов проверок после срабатывания или иной способ определить ground truth для обучения модели?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Как связать ид_канала_данных из журнала событий с ид_объект из справочника объектов диспетчера? Есть ли таблица связей или правило разбора поля тег_инженерной_системы в справочнике каналов? Без этой связи невозможно строить признаки по объектам и участкам коллекторов.
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | В каком формате необходимо сдать модель (.onnx, .pkl, Docker-контейнер с инференсом, CSV с предсказаниями)? Требуется ли реальная интеграция с API Москоллектора/ОДС, или достаточно мок-API с документацией?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | При достижении пороговых метрик (Precision > 0.7, Recall > 0.5) приоритетнее Precision или Recall? Горизонт прогноза 24 часа - жёсткое требование или допустимы модели с горизонтом 1ч/6ч/24ч, если метрики лучше на коротком горизонте?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков для модели?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков для модели?
Бизнес-процесс | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Какова примерная стоимость одного ложного выезда ремонтной бригады (для расчёта экономического эффекта в презентации)? Какие типы датчиков наиболее критичны для прогнозирования отказов?
Бизнес-процесс | baseline | Власов Евгений | 2. Валидация прогноза. П. 18.3 предусматривает сравнение реальных данных с прогнозными, при этом целевые значения Precision и Recall в п. 9 не заданы и определяются «на этапе проектирования». Будет ли единый закрытый тестовый период, по которому оцениваются все решения, или каждая команда самостоятельно выбирает схему валидации и обосновывает её? Планируется ли единая публичная метрика или лидерборд? |  | Система прогнозирования отсутствует, поэтому доп вводных данных нет вохможности предоставить. Участники сами будут пробовать найти аномалии и построить схему прогнозирования и валидации.
Бизнес-процесс | baseline | Власов Евгений | 4. Приоритет между задачами. ТЗ ставит рядом прогноз отказа датчика (выход измерительного устройства из строя) и прогноз инцидента (пожар, подтопление, проникновение). Это два независимых результата, оцениваемых отдельно? Если за время хакатона качественно закрывается только одно направление, какое из них является приоритетным для заказчика? |  | ???
Бизнес-процесс | baseline | Власов Евгений | 6. Предварительная экспертиза. П. 17 описывает критерии предварительной экспертизы отдельно от финальной. Когда проводится предварительная экспертиза и в каком формате она проходит? |  | ???
Бизнес-процесс | cosmos team | Литвинов Валерий Андреевич | 2. Что физически означает «Неисправен» — подтверждённая поломка устройства, или это шире (потеря связи, ошибка калибровки, обесточивание)? |  | Только факт потери связи с устройством, причину может выявить только выезд дежурной бригады на место.
Данные | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Будет ли лидерборд для модели?
Оценка | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Как формируется итоговая оценка защиты (условно 20% за защиту, 30% за модели и тд)?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 1. Единица метрик. Precision > 0,7 и Recall > 0,5 считаются по каналу (датчику) или по инциденту на коллекторе? В выгрузке 62 % отказов приходят пачками по 5–75 каналов в пределах 10 минут (отказ шлейфа или контроллера, журнал пишет по каждому каналу). Один такой случай — это одно событие или 75? От ответа требования к модели отличаются в десятки раз.
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 2. Определение отказа. В выгрузке нет журнала ремонтов и актов ОДС. Мы считаем отказом эпизод со значением «Неисправен» длительностью больше часа: 10 416 таких эпизодов за 2019–06.2026 (1 500 298 записей «Неисправен» на 4 821 канале). Подтверждаете ли такое определение? Как трактовать значения «Батарея неисправна» (2 691 запись), «Много неисправных устройств» (8 131), «Не определено» (10 339) — это отказ или нет? Есть ли журнал ОДС или система заявок, по которым можно сверить?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 3. Справочник каналов неполный. В журналах 12 627 каналов, в справочнике каналов — 11 485. У 1 142 каналов нет типа и тега; на них 9,4 млн строк и 283 эпизода «Неисправен» дольше часа. Пришлёте полный справочник, включая демонтированные точки?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 4. Провалы в журнале. 07–08.04.2024 — 0 строк по всему парку, 09.04.2024 — 799 строк при медиане 139 тыс. в сутки; 01.06.2026 — 0 строк за сутки. Это остановка СМВУ, сбой выгрузки или реальная тишина? Нужно ли исключать эти дни из обучения и из оценки?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 5. Несколько значений в одну секунду. 3,8 млн пар «канал + секунда» содержат разные значения (до 13 в одной секунде), в 501 532 из них «Неисправен» стоит рядом с другим значением. Есть ли метка времени точнее секунды или правило, какое значение считать последним? Половина эпизодов «Неисправен» дольше часа начинается в такую секунду.
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 6. Ключ записи. «ид_события» неуникален: 6 млн строк (1,9 %) делят номер с другой строкой, из них 5,5 млн — разные записи. Есть ли настоящий ключ строки и порядок записи событий в СМВУ?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 7. Привязка каналов к объектам. Тег канала (например, «15-11.1.131.2.») не совпадает с «ид_объект» из справочника объектов; по названиям связано 12,7 % каналов. Дадите таблицу «префикс тега (32 значения) → ид_объект»?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 8. Закрытие эпизода. 37,5 % эпизодов «Неисправен» дольше часа заканчиваются значением «Неопределен», а не «Норма». Это ремонт, потеря связи или что-то третье?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 9. Знаменатель Precision. 877 каналов (типы «Переключатель» — 801, «Состояние охраны» — 47, «Стекло» — 29) за 7,5 лет ни разу не были «Неисправен». Учитывать их в оценке?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 10. Допустимая частота предупреждений. При Precision 0,7 на этих данных система выдаёт около 1–2 предупреждений в день на весь парк. Какая нагрузка на диспетчера допустима: сколько предупреждений в день можно проверить?
Бизнес-процесс | MICU | Двояшов Владимир Андреевич | Здравствуйте, правильно ли я понимаю - что основным таргетом сейчас является состояние тревожности датчика ? Судя по тз в файле - от нас хотят чтобы мы предиктили типы событий - ложные срабатывания, возгарания, проникновения. Но таких данных по сути нет - у нас нет решения диспетчера в каждом тревожном событии и нет результатов выезда, тоесть единственный доступный таргет это само состояние тревожности датчика в будующем. Нам дадут какие-то доп данные, или нам нужно каким-то образом извлекать из данных эти события, или использовать именно таргет тревожности ?
Бизнес-процесс | cosmos team | Литвинов Валерий Андреевич | 3. Есть ли соответствие канал → физическое устройство/объект (сейчас его нет, эпизоды строятся на уровне канала) — это открыло бы пространственные и кросс-датчиковые признаки, которые сейчас физически недоступны. |  | Выгрузка справочник_каналов_датчиков будет дополнена, вместо тега будет ИД инженерной системы. Тех ошибка выгрузки.
Бизнес-процесс | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | Сколько метров в одном пикете? Можно ли считать 100 метров? |  | 10 м
Бизнес-процесс | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | Что считается инцидентом в исторических данных? Достаточно ли флага тревожное, или инцидентом является только событие, которое диспетчер подтвердил выездом? |  | Фактически только выезд, звонок в коллектор (если там есть бригада на работах) и видеонаблюдение позволяет проверить инцидент. Косвенных признаков много, сработки последовательные, рост температуры и т.д.
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 1)Какие роли нужны кроме администратора и диспетчера: руководитель, аналитик, ремонтная бригада, наблюдатель? |  | Ролевая модель на основе AD (LDAP), роли "диспетчер" подразделения эксплуатации видит дерево своего района, "диспетчер ОДС" центральной диспетчерской видит всё, "техник" видит только один комплекс, "администратор" ИС. Также группы созданы для комплексов коллекторов, для области видимости. Роли складываются.
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 2)Должны ли разные диспетчеры видеть общие заявки и журнал или только собственные? |  | нет
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 3)Какие данные аккаунта может изменять администратор: ФИО, почту, пароль, должность, телефон, подразделение? |  | Несущественно, учетные записи ведутся вне ИС, в каталоге AD.
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 4)Нужен ли журнал действий пользователей: кто создал заявку, изменил решение или удалил аккаунт? |  | да
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 5)Нужны ли фильтры карты по риску, типу объекта, району? |  | да
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Тамразов Роман Каренович | Где находится журнал ОДС с подтверждёнными исходами по инцидентам: пожар, задымление, ложная тревога, проверка, неисправность, выезд бригады? Какой ключ связывает эту запись с объектом или каналом датчика?
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Тамразов Роман Каренович | Можно ли использовать статус датчика Обнаружен дым как целевую метку класса «Пожарный риск»? Если да, уточните правило: учитывается любое срабатывание или только подтверждённое диспетчером.
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Тамразов Роман Каренович | Есть ли данные АРМ-Контроль по сварочным и горячим работам? Нужны дата и время начала/окончания, коллектор или пикет, тип работ, статус и номер заявки.
Данные | /goal | Гаврилюк Виталий Павлович | Как связаны между собой объекты и датчики? В предоставленных файлах "справочник_каналов_датчиков.csv" и "справочник_объектов_диспетчер.csv" нет прямой связи.
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 1. Есть ли таблица связи каналов датчиков с объектами ОДС? Если отдельной таблицы нет, по какому правилу необходимо связывать канал с объектом и его местоположением? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 2. Что представляет собой файл «журнал_событий_пример.csv» за август 2026 года: только образец формата? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 3. Будет ли предоставлен указанный в ТЗ реестр оборудования с типами объектов, датами ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонтов? Если нет, какие из этих признаков допустимо восстановить из имеющихся данных? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 4. Будет ли предоставлен журнал заявок на ремонт и выполненных работ? Можно ли использовать его как источник целевых событий для отказов оборудования и формирования превентивных заявок? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 5. Что именно считается отказом датчика и положительным классом в задаче прогнозирования: состояние «Неисправен», запись диспетчера, ремонт или замена датчика либо другое подтверждённое событие? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 6. Как правильно трактовать состояние «Неисправен» у насоса: как отказ агрегата, цепи управления или датчика состояния? Какое из этих событий требуется прогнозировать? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 7. Что считается подтверждённым фактом несанкционированного доступа? Есть ли в предоставленных данных метки таких случаев, журналы СКУД, разрешения на доступ или результаты проверки диспетчером? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 8. Как соотносятся требования к Precision и Recall: сохраняются ли значения Precision > 0,7 и Recall > 0,5 из описания трека или команда должна предложить и обосновать собственные пороги по результатам анализа данных? Какая метрика является основной при ранжировании решений? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | *Заявлена глубина логов 12+ лет; в датасете 2019-01-01 — 2026-06-30 (7,5 лет). Будет ли догрузка более ранних периодов? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | *В журнале 12 627 уникальных ид_канала_данных, в справочнике — 11 485. Лишние 1 142 канала (9,4 млн событий) без типа. Это демонтированное оборудование или справочник неполный? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | *В 2021 году датчики дыма дали 1 038 814 тревог против 2–24 тыс. в остальные годы. Это последствие перенастройки системы, массовой неисправности или реальное событие? Нужно понимать, исключать ли этот период из обучения. | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | *Для направления «Пожарный риск» в формулировке указана корреляция с графиками сварочных и горячих работ из АРМ-Контроль. Эти данные будут предоставлены? Без них направление теряет один из двух заявленных входов. | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Оценка | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 9. Достаточно ли реализовать выбранные командой направления «отказ датчика» и «несанкционированный доступ», или раннее выявление пожаров и подтоплений также обязательно для итогового решения? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Оценка | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 10. Что именно понимается под подтоплением как прогнозируемым событием и какие данные или метки предусмотрены для этой задачи? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Оценка | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 11. Какие перечисленные в ТЗ источники и интеграции реально доступны на хакатоне: СМВУ, журналы ОДС, реестр оборудования и система учёта заявок? Что необходимо подключить фактически, а что допустимо показать через подготовленный файл или имитацию REST API? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Интерфейс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 12. Какие данные будут предоставлены для карты: координаты, геометрия объектов или только иерархия и текстовые адреса? Если геоданных нет, допустима ли схематическая карта или иерархическое представление объектов с цветовой индикацией риска? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Интерфейс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 13. На каком уровне карта и дашборд должны показывать риск: отдельный датчик, оборудование, объект ОДС, участок коллектора или район? 13. 1 Какой картографический движок использовать — Яндекс.Карты, 2ГИС, OpenStreetMap/Leaflet, или собственная схематическая отрисовка (без привязки к геоподложке)? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Интерфейс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 14. Что должны включать рекомендации по техническому обслуживанию и автоматически сформированная превентивная заявка: обязательные поля, тип работ, приоритет, срок, обоснование прогноза и ответственного исполнителя? Требуется ли реальная отправка заявки во внешнюю систему или достаточно создания и хранения черновика? 14.1. Нужен ли экспорт журнала в CSV/XLSX прямо из интерфейса? Есть ли требования к шаблону/брендированию отчётов? 14.2. Нужны ли уведомления вне браузера (push, email, SMS, Telegram) для критических инцидентов, или всё ограничивается дашбордом? 14.3. Нужна ли эскалация (звук/повторное оповещение), если диспетчер не отреагировал за N минут? 14.4. Как обрабатывать ситуацию, когда несколько диспетчеров видят один инцидент — нужна ли блокировка/резервирование за конкретным диспетчером? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Бизнес-процесс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 15. Требуется ли объяснять каждый прогноз диспетчеру и, если да, какой уровень объяснения ожидается: ключевые факторы риска, динамика сигналов, похожие исторические случаи или текстовая рекомендация? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Бизнес-процесс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 16. Можно ли сохранять подтверждённые диспетчером исходы прогнозов для последующего анализа качества? Предполагается ли в будущем дообучение модели на накопленных данных или на хакатоне достаточно описать этот механизм как возможное развитие? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Интерфейс | MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | 17. Нужна ли адаптивность под планшеты/мобильные устройства, или интерфейс рассчитан только на десктоп (рабочее место диспетчера)? | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 6)После принятия решения диспетчером прогноз ии должен исчезать или оставлять в аналитике ии? |  | оставаться
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 7)нужна ли возможность удалять или редактировать заявки? |  | ??? в системе нет заявок
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 8)Какие события вообще должны попадать в журнал |  | Любые тревожные
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 9)Нужно ли обновлять данные автоматически без перезагрузки страницы? Если да, как часто? |  | Если существует сложность онлайн реализации, то максимальный интервал - 1 минута
Бизнес-процесс |  |  | 1. Как формально определяется отказ датчика и где находится целевая метка: поле тревожное, отдельный код события или запись в журналах ОДС? |  | поле "тревожное", и внешний признак устанавливаемый сотрудником, отсутсвует в датасете
Бизнес-процесс |  |  | 2. За сколько часов до отказа требуется прогноз: ровно 24 часа или любое значение не менее 24 часов? |  | на данном проекте отсутствуют ограничения
Бизнес-процесс |  |  | 3. Как отличить настоящий отказ от тревожного показания, ложного срабатывания и длительного отсутствия данных? |  | Фактически только выезд, звонок в коллектор (если там есть бригада на работах) и видеонаблюдение позволяет проверить инцидент. Косвенных признаков много, сработки последовательные, рост температуры и т.д.
Бизнес-процесс |  |  | 4. Есть ли связь датчика с объектом из реестра объектов, кроме текстового тега инженерной системы? |  | Выгрузка справочник_каналов_датчиков будет дополнена, вместо тега будет ИД инженерной системы. Тех ошибка выгрузки.
Бизнес-процесс |  |  | 3. Каким образом можно связать датчик с объектом? В данных входящих связи нет. Интерактивную карту непонятно как строить. |  | Выгрузка справочник_каналов_датчиков будет дополнена, вместо тега будет ИД инженерной системы. Тех ошибка выгрузки. Сгенерировать линейные объекты.
Вычислительные ресурсы | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Какие ресурсы на инференс модели (CPU, RAM, VRAM, размер диска, ...)? |  | ???
Вычислительные ресурсы | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Есть ограничение ресурсов на обучение? |  | ???
Вычислительные ресурсы | Думай резче | Васильев Григорий Александрович | 3. Есть ли доступ к стейдж/дев/тест стендам или эмуляторам для отладки работы. |  | ???
Вычислительные ресурсы | Думай резче | Васильев Григорий Александрович | 4. Подключение к контроллеру домена - ключевое направление. В нем закладывается RBAC ABAC, управление субъектами прав. Есть ли тестовый контур на время мероприятия? |  | Любой LDAP сервис.
Бизнес-процесс | Думай резче | Красуля Александр Геннадьевич | По каким признакам диспетчер сейчас понимает, что срабатывание ложное, и какие причины ложных срабатываний самые частые?
Вычислительные ресурсы |  |  | 4. Какие ресурсы на инференс модели? Есть ограничение ресурсов на обучение? |  | ???
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 1. ЦЕЛЕВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ И РАЗМЕТКА: Является ли поле "тревожное" (f/t) в журнале событий целевой переменной для модели? Если да - как в исторических данных отличить ложное срабатывание от реальной аварии? Есть ли отдельная разметка или журнал верификации результатов проверок после срабатывания? |  | Нет, так событие может иметь множественный характер, например при потере связи весь объект будет выглядеть тревожным. Предлагается симулировать действия пользователя.
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 2. СВЯЗЬ ДАННЫХ: Как связать ид_канала_данных из журнала событий с ид_объект из справочника объектов диспетчера? Есть ли таблица связей или правило разбора поля тег_инженерной_системы в справочнике каналов? Без этой связи невозможно строить признаки по объектам и участкам. |  | Выгрузка справочник_каналов_датчиков будет дополнена, вместо тега будет ИД инженерной системы. Тех ошибка выгрузки.
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 5. АНОМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков? |  | Исключить, только если нет признака "тревожное". Некоторые датчики передают ошибку, вместо заранее известного значения "ошибка". например температура -100, вместо "-255"
Данные | baseline | Власов Евгений | 3. Состав и глубина датасета. П. 13 требует глубину журналов ОДС не менее 12 лет, тогда как в выданном датасете данные начинаются с 2019 года. Это полный доступный массив или только его часть? Входят ли в выдачу все четыре сущности из Приложения 1 — журнал значений, реестр каналов, реестр типов каналов и дерево объектов — или только журнал срабатываний? |  | Да, глубина до 2019 года. В датасете все справочники и журнал.
Данные | Fixiki | Нефедов Леонид Витальевич | 1) В описании задачи фигурировало упоминание журналов истории ремонтов, а также графики сварочных и горячих работ. Такие данные не были переданы, возможно ли их получить? |  | Нет, так как отутствует интеграция между ИС. Это планируется к разработке.
Данные | cosmos team | Литвинов Валерий Андреевич | 1. Можете дать доступ к любым данным о возрасте оборудования, дате установки и истории ремонтов/замен — хотя бы частично, хотя бы по одному объекту как пилот? |  | К конкретному насосу, вентилятору нет, устройства ремонтируются как частично (замена мотора или блока питания). Рассмотрим шаблонные значения плановых ремонтов.
Данные | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | Справочник объектов и справочник каналов не имеют общего поля для установления соответствия, как определять к какому объекту относится канал датчика из справочника? Есть ли таблица соответствия? |  | Выгрузка справочник_каналов_датчиков будет дополнена, вместо тега будет ИД инженерной системы. Тех ошибка выгрузки.
Данные | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §5, §6 и §13 требуют обрабатывать журналы ОДС с решениями диспетчера. В выгрузке их нет. Будет ли журнал решений, и есть ли в нём отметка «ложное срабатывание»? |  | Нет, так событие может иметь множественный характер, например при потере связи весь объект будет выглядеть тревожным. Предлагается симулировать действия пользователя.
Данные | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §13 называет в реестре люки, вентшахты, камеры, насосы и вентиляторы. В выгрузке есть только каналы датчиков. Будет ли реестр оборудования отдельным файлом? |  | Нет, они несут второстепенную роль, датчики ставятся исходя из множества факторов.
Данные | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | На 2021 год приходится 1 199 639 тревог, почти половина всех за 7,5 года. Доля тревожных записей там 2,23 %, а в 2024 году 0,24 %. Что произошло: замена оборудования, смена правил регистрации или настоящая волна происшествий? |  | Была разработана и внедрена система мониторинга следующего поколения. Из-за возможных отключений тревожного режима во время профилактических работ в этой ИС получилось лавинообразное тревожный массив данных.
Данные | Думай резче | Васильев Григорий Александрович | 2. Нужны примеры спецификаций API всех объектов системы. Т.е. хотелось бы видеть "контракт", по которому происходит обмен данными между системами/датчиками |  | Предлагаем симулировать любые API.
Данные |  |  | 5. Как делить данные на train/test: по времени, по объектам или будет скрытая тестовая выборка? |  | ???
Данные |  |  | 1. Источник данных - Журналы ОДС. Должна ли система поддерживать загрузку журнала за месяц или год например. Или все журналы загружаются на старте системы, а все последущие данные получаются из СМВУ. |  | Так как система только создается, то возможны любые варианты, как онлайн просмотр в БД, так и единоразовые выгрузки по периодам, по виду инж.систем
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | 1. Будут ли предоставлены подтверждённые инциденты/отказы, результаты проверок сработок и история ремонтов? В годовых журналах таких полей нет. Если дополнительных данных не будет, какое событие считать целевым для направления «Отказ датчика» и прогноза с упреждением не менее 24 часов?
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | 2. Что означает «Неисправен»: физическую неисправность датчика, сбой связи/контроллера или другое состояние? Почему это значение встречается и с тревожное=t, и с тревожное=f? По каким правилам объединять частые повторы и массовые сообщения нескольких каналов в один инцидент? Например, в 2021 году дымовые каналы дали более миллиона таких записей.
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | 3. Есть ли исторический справочник каналов или таблица соответствия старых ID? В текущем справочнике отсутствуют 1004 канала из журнала 2019 года и 990 из журнала 2020 года. Сохраняется ли привязка одного ID канала к одному физическому датчику при замене оборудования?
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | 4. Архив за 2026 год охватывает январь–июнь, но не содержит записей за 1 июня. В 2024 году нет записей за 7–8 апреля. Это известные пропуски выгрузки? Будут ли доступны недостающие периоды и дополнительные источники, заявленные в ТЗ?
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | 5. Как будет оцениваться качество прогноза: какая метрика, какой тестовый период и допустимое окно попадания в событие? Будут ли отдельно учитываться ложные предупреждения и соблюдение упреждения не менее 24 часов?
Бизнес-процесс | Злые киты | Папанин Данила Михайлович | 1) по данным в таблицах. Какое поле что означает в таблицах в плане семантики и выделить целевые переменные под ту или иную задачу из списка.
Бизнес-процесс | Злые киты | Папанин Данила Михайлович | 2) решение обязано быть расширяемым для построения более крупного сервиса (то есть построенное решение может быть частью большой подсистемы)?
Бизнес-процесс | Злые киты | Папанин Данила Михайлович | 3) можно ли выбирать несколько задач одновременно и демонстрировать как единый блок сервиса, например: предсказание пожарного риска и несанкционированного доступа одновременно.
Данные | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 1. Будет ли участникам предоставлен реальный или синтетический датасет с историческими данными (срабатывания датчиков, инциденты, журналы ОДС)? Если да, в каком формате — CSV/XLSX сразу, или доступ появится позже через API?
Данные | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 2. Насколько велик объём данных — заявлена глубина истории не менее 12 лет, будет ли доступен такой объём для хакатона, или это ограничится тестовым периодом?
Данные | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 3. Есть ли в датасете разметка по типам инцидентов (пожар, подтопление, несанкционированный доступ, ложное срабатывание), или разметку нужно будет делать самостоятельно?
Данные | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 4. Пример журнала сработок из Приложения 1 — это реальный формат данных, которые будут переданы участникам, или просто иллюстрация структуры?
Оценка | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 5. Какие целевые значения Precision/Recall (или другие метрики) ожидаются от модели прогнозирования? В ТЗ сказано, что они «определяются на этапе проектирования» — есть ли ориентир?
Оценка | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 6. Как именно будет проверяться качество прогнозов на финальной экспертизе — сравнение с реальными историческими данными за отложенный период, или другим способом?
MVP | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 7. Что считается достаточным минимумом для сдачи на дедлайн: модель прогноза + дашборд с уведомлениями, или обязательна реализация всех разделов (сценарный анализ, рекомендации по ТО, черновики заявок и т.д.)?
MVP | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 8. Раздел «Дополнительные требования» — насколько он важен при оценке, или это действительно опциональный функционал «по согласованию с Заказчиком»?
Вычислительные ресурсы | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 9. Обязательна ли реальная интеграция с PostgreSQL, LDAP/AD, TLS и т.д., или на этапе хакатона допустима упрощённая реализация / имитация (mock) этих требований?
Вычислительные ресурсы | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | 10. Есть ли требования к конкретному стеку (язык, фреймворк) или это остаётся полностью на усмотрение команды?
Данные |  |  | 2. Координаты объектов и каналов: их нет в данных вообще, а ТЗ разд. 7 требует GeoJSON и WKT, разд. 10 — интерактивную карту. Будут ли геоданные? |  | все верно, сети имеют протяженность в сотни километров, поэтому все ИС имеют гео-функционал. Координаты отсутствуют из-за ряда ограничений. Для синтетических макетов разумеется можно сгененировать геометрию объектов. Коллекторы имеют основное тело, и боковые галереи. Достаточно осевых MultiLineString.
ИИ | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 4. МЕТРИКИ И ГОРИЗОНТ: Приоритетнее Precision или Recall при достижении порогов (>0.7 и >0.5 соответственно)? Горизонт прогноза 24 часа - это жёсткое требование или допустимы модели с горизонтом 1ч/6ч/24ч, если метрики лучше на коротком горизонте? |  | ???
ИИ | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Какая итоговая метрика качества? |  | ???
ИИ | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Как будет оцениваться итоговое качество модели (у организаторов есть тестовый скрытый датасет за последнюю дату/за весь период. Или поверят нам на слово)? |  | нет выверенного датасета, оценка на уровне опыта диспетчерских служб
ИИ |  |  | 6. Какая основная метрика оценки: Recall, Precision, F1 или отдельный штраф за ложные тревоги? |  | ???
ИИ |  |  | 7. Нужно ли строить модель для всех типов датчиков или можно ограничиться типами, для которых достаточно исторических данных? |  | только те, что испоьзуются в ИС
ИИ |  |  | В постановке целевые Precision и Recall предлагается определить исходя из качества данных, поэтому особенно важно уточнить метку и протокол проверки. |  | ???
Интерфейс | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 10)Нужна ли белая\темная тема для сайта? |  | на свое усмотрение, режим работы диспетчера круглосуточный
Бизнес-процесс |  |  | 1. Что именно считается несанкционированным доступом и какое событие должно быть положительным классом модели?
Бизнес-процесс |  |  | 2. Есть ли в данных способ отличить реальное проникновение от ложного срабатывания? Например, решения диспетчера, результаты выезда, СКУД, камеры или заявки.
Бизнес-процесс |  |  | 3.Что именно должна делать модель №3: проверять уже произошедшую тревогу или заранее прогнозировать риск НСД? Если прогнозировать - на какой горизонт?
Бизнес-процесс |  |  | 4. На каком уровне должен строиться прогноз: событие, датчик, зона или объект?
Бизнес-процесс |  |  | 5. Какая метрика будет основной при оценивании модели и что важнее для заказчика - не пропустить реальное проникновение или сократить ложные тревоги?
Бизнес-процесс |  |  | 6. Какие данные разрешено использовать в момент прогноза? Можно ли брать события, произошедшие через несколько минут после первого сигнала, или решение должно приниматься строго сразу?
Бизнес-процесс |  |  | 7. Как в реальной системе трактуются несколько тревог подряд - как один инцидент или как несколько? Если как один, то какое временное окно используется для объединения?
Бизнес-процесс |  |  | 8. Какие признаки диспетчеры реально используют при проверке тревоги и какие причины ложных срабатываний встречаются чаще всего?
Теория | Думай резче | Васильев Григорий Александрович | 1. Какие IT решения использует компания для работы с заявками? Возможно какие то BPM системы, ERP, ECM и тд |  | собственные разработанные на базе фреймворков и готовых программных продуктов, GLPI, 1с, DocsVision, Django, Java, Kotlin и пр.
MVP | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | 3. ФОРМАТ СДАЧИ МОДЕЛИ: В каком формате необходимо сдать модель (.onnx, .pkl, Docker-контейнер с инференсом, CSV с предсказаниями)? Требуется ли реальная интеграция с API Москоллектора/ОДС, или достаточно мок-API с документацией? |  | Предлагается симулировать любые API
MVP | baseline | Власов Евгений | 5. Прототип. П. 19.3 требует ссылку на работающий прототип. Обязателен ли хостинг в Yandex Cloud / SourceCraft или подойдёт любой публично доступный стенд? Нужен ли экспертам персональный доступ к прототипу и до какой даты он должен оставаться доступным после 29.09? |  | ???
MVP | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §10 требует оповещать пользователей в режиме реального времени. Достаточно ли уведомления внутри веб-интерфейса, или нужны почта, SMS или интеграция с существующей системой оповещения? |  | Уведомления в интерфейсе достаточно

## Исходник_групп
Тема | Название команды | Ваше ФИО | Введите ваш вопрос | Дополнительно к вопросу можете приложить скриншоты или файлы | Ответы
Разное | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Просим разъяснить следующие критические моменты в порядке приоритета: 1. ЦЕЛЕВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ И РАЗМЕТКА: Является ли поле "тревожное" (f/t) в журнале событий целевой переменной для модели? Если да - как в исторических данных отличить ложное срабатывание от реальной аварии? Есть ли отдельная разметка или журнал верификации результатов проверок после срабатывания? 2. СВЯЗЬ ДАННЫХ: Как связать ид_канала_данных из журнала событий с ид_объект из справочника объектов диспетчера? Есть ли таблица связей или правило разбора поля тег_инженерной_системы в справочнике каналов? Без этой связи невозможно строить признаки по объектам и участкам. 3. ФОРМАТ СДАЧИ МОДЕЛИ: В каком формате необходимо сдать модель (.onnx, .pkl, Docker-контейнер с инференсом, CSV с предсказаниями)? Требуется ли реальная интеграция с API Москоллектора/ОДС, или достаточно мок-API с документацией? 4. МЕТРИКИ И ГОРИЗОНТ: Приоритетнее Precision или Recall при достижении порогов (>0.7 и >0.5 соответственно)? Горизонт прогноза 24 часа - это жёсткое требование или допустимы модели с горизонтом 1ч/6ч/24ч, если метрики лучше на коротком горизонте? 5. АНОМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков? 6. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ: Какова примерная стоимость одного ложного выезда ремонтной бригады (для расчёта экономического эффекта в презентации)? Какие типы датчиков наиболее критичны для прогнозирования?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Является ли поле «тревожное» (f/t) в журнале событий целевой переменной для модели прогнозирования аварий? Если да - как в исторических данных отличить ложное срабатывание от реальной аварии? Есть ли отдельная разметка, журнал верификации результатов проверок после срабатывания или иной способ определить ground truth для обучения модели?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Как связать ид_канала_данных из журнала событий с ид_объект из справочника объектов диспетчера? Есть ли таблица связей или правило разбора поля тег_инженерной_системы в справочнике каналов? Без этой связи невозможно строить признаки по объектам и участкам коллекторов.
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | В каком формате необходимо сдать модель (.onnx, .pkl, Docker-контейнер с инференсом, CSV с предсказаниями)? Требуется ли реальная интеграция с API Москоллектора/ОДС, или достаточно мок-API с документацией?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | При достижении пороговых метрик (Precision > 0.7, Recall > 0.5) приоритетнее Precision или Recall? Горизонт прогноза 24 часа - жёсткое требование или допустимы модели с горизонтом 1ч/6ч/24ч, если метрики лучше на коротком горизонте?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков для модели?
Данные | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Значения -3276, -127, «01.01.1970 03:00:00» в поле значение_датчика - это коды ошибок, sentinel-значения или реальные измерения? Как их интерпретировать при построении признаков для модели?
Бизнес-процесс | Тонвэд | Сорока Кирилл Святославович | Какова примерная стоимость одного ложного выезда ремонтной бригады (для расчёта экономического эффекта в презентации)? Какие типы датчиков наиболее критичны для прогнозирования отказов?
Разное | /goal | Клевцов Арсений Иванович | Какие ресурсы на инференс модели (CPU, RAM, VRAM, размер диска, ...)? Есть ограничение ресурсов на обучение? Какая итоговая метрика качества? Как будет оцениваться итоговое качество модели (у организаторов есть тестовый скрытый датасет за последнюю дату/за весь период. Или поверят нам на слово)? Будет ли лидерборд для модели? Как формируется итоговая оценка защиты (условно 20% за защиту, 30% за модели и тд)?
Данные | Скайнет | Тлехугов Николай | Вопросы по данным и критериям приёмки. Числа — по выгрузке от 09.09.2026 (8 журналов, 313 546 016 строк). 1. Единица метрик. Precision > 0,7 и Recall > 0,5 считаются по каналу (датчику) или по инциденту на коллекторе? В выгрузке 62 % отказов приходят пачками по 5–75 каналов в пределах 10 минут (отказ шлейфа или контроллера, журнал пишет по каждому каналу). Один такой случай — это одно событие или 75? От ответа требования к модели отличаются в десятки раз. 2. Определение отказа. В выгрузке нет журнала ремонтов и актов ОДС. Мы считаем отказом эпизод со значением «Неисправен» длительностью больше часа: 10 416 таких эпизодов за 2019–06.2026 (1 500 298 записей «Неисправен» на 4 821 канале). Подтверждаете ли такое определение? Как трактовать значения «Батарея неисправна» (2 691 запись), «Много неисправных устройств» (8 131), «Не определено» (10 339) — это отказ или нет? Есть ли журнал ОДС или система заявок, по которым можно сверить? 3. Справочник каналов неполный. В журналах 12 627 каналов, в справочнике каналов — 11 485. У 1 142 каналов нет типа и тега; на них 9,4 млн строк и 283 эпизода «Неисправен» дольше часа. Пришлёте полный справочник, включая демонтированные точки? 4. Провалы в журнале. 07–08.04.2024 — 0 строк по всему парку, 09.04.2024 — 799 строк при медиане 139 тыс. в сутки; 01.06.2026 — 0 строк за сутки. Это остановка СМВУ, сбой выгрузки или реальная тишина? Нужно ли исключать эти дни из обучения и из оценки? 5. Несколько значений в одну секунду. 3,8 млн пар «канал + секунда» содержат разные значения (до 13 в одной секунде), в 501 532 из них «Неисправен» стоит рядом с другим значением. Есть ли метка времени точнее секунды или правило, какое значение считать последним? Половина эпизодов «Неисправен» дольше часа начинается в такую секунду. 6. Ключ записи. «ид_события» неуникален: 6 млн строк (1,9 %) делят номер с другой строкой, из них 5,5 млн — разные записи. Есть ли настоящий ключ строки и порядок записи событий в СМВУ? 7. Привязка каналов к объектам. Тег канала (например, «15-11.1.131.2.») не совпадает с «ид_объект» из справочника объектов; по названиям связано 12,7 % каналов. Дадите таблицу «префикс тега (32 значения) → ид_объект»? 8. Закрытие эпизода. 37,5 % эпизодов «Неисправен» дольше часа заканчиваются значением «Неопределен», а не «Норма». Это ремонт, потеря связи или что-то третье? 9. Знаменатель Precision. 877 каналов (типы «Переключатель» — 801, «Состояние охраны» — 47, «Стекло» — 29) за 7,5 лет ни разу не были «Неисправен». Учитывать их в оценке? 10. Допустимая частота предупреждений. При Precision 0,7 на этих данных система выдаёт около 1–2 предупреждений в день на весь парк. Какая нагрузка на диспетчера допустима: сколько предупреждений в день можно проверить?
Бизнес-процесс | MICU | Двояшов Владимир Андреевич | Здравствуйте, правильно ли я понимаю - что основным таргетом сейчас является состояние тревожности датчика ? Судя по тз в файле - от нас хотят чтобы мы предиктили типы событий - ложные срабатывания, возгарания, проникновения. Но таких данных по сути нет - у нас нет решения диспетчера в каждом тревожном событии и нет результатов выезда, тоесть единственный доступный таргет это само состояние тревожности датчика в будующем. Нам дадут какие-то доп данные, или нам нужно каким-то образом извлекать из данных эти события, или использовать именно таргет тревожности ?
Разное | baseline | Власов Евгений | Команда Baseline, задача №8 (Москоллектор). 1. Разметка целевого события. Есть ли в выданных данных признак подтверждённого инцидента и ложного срабатывания, или его нужно восстанавливать из журнала самостоятельно? В сценарии п. 12 ТЗ диспетчер фиксирует решение «выезд бригады» / «ложное срабатывание» с выбором причины из справочника. Присутствуют ли эти поля и сам справочник причин в датасете? От этого зависит, решается ли задача как обучение с учителем или как поиск аномалий. 2. Валидация прогноза. П. 18.3 предусматривает сравнение реальных данных с прогнозными, при этом целевые значения Precision и Recall в п. 9 не заданы и определяются «на этапе проектирования». Будет ли единый закрытый тестовый период, по которому оцениваются все решения, или каждая команда самостоятельно выбирает схему валидации и обосновывает её? Планируется ли единая публичная метрика или лидерборд? 3. Состав и глубина датасета. П. 13 требует глубину журналов ОДС не менее 12 лет, тогда как в выданном датасете данные начинаются с 2019 года. Это полный доступный массив или только его часть? Входят ли в выдачу все четыре сущности из Приложения 1 — журнал значений, реестр каналов, реестр типов каналов и дерево объектов — или только журнал срабатываний? 4. Приоритет между задачами. ТЗ ставит рядом прогноз отказа датчика (выход измерительного устройства из строя) и прогноз инцидента (пожар, подтопление, проникновение). Это два независимых результата, оцениваемых отдельно? Если за время хакатона качественно закрывается только одно направление, какое из них является приоритетным для заказчика? 5. Прототип. П. 19.3 требует ссылку на работающий прототип. Обязателен ли хостинг в Yandex Cloud / SourceCraft или подойдёт любой публично доступный стенд? Нужен ли экспертам персональный доступ к прототипу и до какой даты он должен оставаться доступным после 29.09? 6. Предварительная экспертиза. П. 17 описывает критерии предварительной экспертизы отдельно от финальной. Когда проводится предварительная экспертиза и в каком формате она проходит?
Разное | Fixiki | Нефедов Леонид Витальевич | 1) В описании задачи фигурировало упоминание журналов истории ремонтов, а также графики сварочных и горячих работ. Такие данные не были переданы, возможно ли их получить? 2) Насколько важна бэковая составляющая решения (архитектура, ролевая модель и т.д.)? Насколько извнестно мне, стандарты, регламенты и ГОСТы государственных ИС в любом случае не позволят перенять готовое решение, поскольку еще существуют вопросы ИБ.
Бизнес-процесс | Nam Ne DANO | Тамразов Роман Каренович | Где находится журнал ОДС с подтверждёнными исходами по инцидентам: пожар, задымление, ложная тревога, проверка, неисправность, выезд бригады? Какой ключ связывает эту запись с объектом или каналом датчика? Можно ли использовать статус датчика Обнаружен дым как целевую метку класса «Пожарный риск»? Если да, уточните правило: учитывается любое срабатывание или только подтверждённое диспетчером. Есть ли данные АРМ-Контроль по сварочным и горячим работам? Нужны дата и время начала/окончания, коллектор или пикет, тип работ, статус и номер заявки.
| MISIS lolipops | Холев Никита Евгеньевич | Прикладываю вопросы в файле | https://forms.yandex.ru/u/files?path=%2F4412411%2F6aa9478202848f0648703fb0_voprosyi_po_tz_dlya_16_chisla.docx
Данные | /goal | Гаврилюк Виталий Павлович | Как связаны между собой объекты и датчики? В предоставленных файлах "справочник_каналов_датчиков.csv" и "справочник_объектов_диспетчер.csv" нет прямой связи.
Разное | cosmos team | Литвинов Валерий Андреевич | 1. Можете дать доступ к любым данным о возрасте оборудования, дате установки и истории ремонтов/замен — хотя бы частично, хотя бы по одному объекту как пилот? 2. Что физически означает «Неисправен» — подтверждённая поломка устройства, или это шире (потеря связи, ошибка калибровки, обесточивание)? 3. Есть ли соответствие канал → физическое устройство/объект (сейчас его нет, эпизоды строятся на уровне канала) — это открыло бы пространственные и кросс-датчиковые признаки, которые сейчас физически недоступны.
Разное | while 1 asm nop | Федоров Дмитрий Константинович | ТЗ §7 требует геоданные в GeoJSON или WKT, а ТЗ §10 требует интерактивную карту. В выгрузке координат нет ни у объектов, ни у каналов. Будут ли предоставлены координаты? Если нет, то допускается ли их сгенерировать самим? Справочник объектов и справочник каналов не имеют общего поля для установления соответствия, как определять к какому объекту относится канал датчика из справочника? Есть ли таблица соответствия? ТЗ §5, §6 и §13 требуют обрабатывать журналы ОДС с решениями диспетчера. В выгрузке их нет. Будет ли журнал решений, и есть ли в нём отметка «ложное срабатывание»? ТЗ §6 требует интеграции с системой учёта заявок в режиме получения статусов. Какая это система, и есть ли у неё описанный API? Сколько метров в одном пикете? Можно ли считать 100 метров? Что считается инцидентом в исторических данных? Достаточно ли флага тревожное, или инцидентом является только событие, которое диспетчер подтвердил выездом? ТЗ §13 называет в реестре люки, вентшахты, камеры, насосы и вентиляторы. В выгрузке есть только каналы датчиков. Будет ли реестр оборудования отдельным файлом? ТЗ §11 требует RBAC и интеграцию с LDAP или AD. Есть ли у готовый перечень ролей и прав? ТЗ §10 требует оповещать пользователей в режиме реального времени. Достаточно ли уведомления внутри веб-интерфейса, или нужны почта, SMS или интеграция с существующей системой оповещения? На 2021 год приходится 1 199 639 тревог, почти половина всех за 7,5 года. Доля тревожных записей там 2,23 %, а в 2024 году 0,24 %. Что произошло: замена оборудования, смена правил регистрации или настоящая волна происшествий?
Бизнес-процесс | Думай резче | Красуля Александр Геннадьевич | По каким признакам диспетчер сейчас понимает, что срабатывание ложное, и какие причины ложных срабатываний самые частые?
Разное | Nam Ne DANO | Теребенин Вадим Александрович | 1)Какие роли нужны кроме администратора и диспетчера: руководитель, аналитик, ремонтная бригада, наблюдатель? 2)Должны ли разные диспетчеры видеть общие заявки и журнал или только собственные? 3)Какие данные аккаунта может изменять администратор: ФИО, почту, пароль, должность, телефон, подразделение? 4)Нужен ли журнал действий пользователей: кто создал заявку, изменил решение или удалил аккаунт? 5)Нужны ли фильтры карты по риску, типу объекта, району? 6)После принятия решения диспетчером прогноз ии должен исчезать или оставлять в аналитике ии? 7)нужна ли возможность удалять или редактировать заявки? 8)Какие события вообще должны попадать в журнал 9)Нужно ли обновлять данные автоматически без перезагрузки страницы? Если да, как часто? 10)Нужна ли белая\темная тема для сайта?
Разное | Думай резче | Васильев Григорий Александрович | 1. Какие IT решения использует компания для работы с заявками? Возможно какие то BPM системы, ERP, ECM и тд 2. Нужны примеры спецификаций API всех объектов системы. Т.е. хотелось бы видеть "контракт", по которому происходит обмен данными между системами/датчиками 3. Есть ли доступ к стейдж/дев/тест стендам или эмуляторам для отладки работы. 4. Подключение к контроллеру домена - ключевое направление. В нем закладывается RBAC ABAC, управление субъектами прав. Есть ли тестовый контур на время мероприятия?
Данные | T.G.O.A.T. | Цветков Аркадий Владимирович | Проверили все годовые журналы СМВУ за 2019–2026 годы. Просим уточнить вопросы, влияющие на постановку задачи. 1. Будут ли предоставлены подтверждённые инциденты/отказы, результаты проверок сработок и история ремонтов? В годовых журналах таких полей нет. Если дополнительных данных не будет, какое событие считать целевым для направления «Отказ датчика» и прогноза с упреждением не менее 24 часов? 2. Что означает «Неисправен»: физическую неисправность датчика, сбой связи/контроллера или другое состояние? Почему это значение встречается и с тревожное=t, и с тревожное=f? По каким правилам объединять частые повторы и массовые сообщения нескольких каналов в один инцидент? Например, в 2021 году дымовые каналы дали более миллиона таких записей. 3. Есть ли исторический справочник каналов или таблица соответствия старых ID? В текущем справочнике отсутствуют 1004 канала из журнала 2019 года и 990 из журнала 2020 года. Сохраняется ли привязка одного ID канала к одному физическому датчику при замене оборудования? 4. Архив за 2026 год охватывает январь–июнь, но не содержит записей за 1 июня. В 2024 году нет записей за 7–8 апреля. Это известные пропуски выгрузки? Будут ли доступны недостающие периоды и дополнительные источники, заявленные в ТЗ? 5. Как будет оцениваться качество прогноза: какая метрика, какой тестовый период и допустимое окно попадания в событие? Будут ли отдельно учитываться ложные предупреждения и соблюдение упреждения не менее 24 часов?
Бизнес-процесс | Злые киты | Папанин Данила Михайлович | Добрый день! Хотели с командой задать уточняющие вопросы: 1) по данным в таблицах. Какое поле что означает в таблицах в плане семантики и выделить целевые переменные под ту или иную задачу из списка. 2) решение обязано быть расширяемым для построения более крупного сервиса (то есть построенное решение может быть частью большой подсистемы)? 3) можно ли выбирать несколько задач одновременно и демонстрировать как единый блок сервиса, например: предсказание пожарного риска и несанкционированного доступа одновременно.
Разное | Nam Ne DANO | Саргсян Артём Нельсонович | Добрый день! У нас есть несколько вопросов по кейсу «Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы», хотелось бы уточнить до начала разработки: **По данным** 1. Будет ли участникам предоставлен реальный или синтетический датасет с историческими данными (срабатывания датчиков, инциденты, журналы ОДС)? Если да, в каком формате — CSV/XLSX сразу, или доступ появится позже через API? 2. Насколько велик объём данных — заявлена глубина истории не менее 12 лет, будет ли доступен такой объём для хакатона, или это ограничится тестовым периодом? 3. Есть ли в датасете разметка по типам инцидентов (пожар, подтопление, несанкционированный доступ, ложное срабатывание), или разметку нужно будет делать самостоятельно? 4. Пример журнала сработок из Приложения 1 — это реальный формат данных, которые будут переданы участникам, или просто иллюстрация структуры? **По оценке качества** 5. Какие целевые значения Precision/Recall (или другие метрики) ожидаются от модели прогнозирования? В ТЗ сказано, что они «определяются на этапе проектирования» — есть ли ориентир? 6. Как именно будет проверяться качество прогнозов на финальной экспертизе — сравнение с реальными историческими данными за отложенный период, или другим способом? **По объёму реализации (MVP)** 7. Что считается достаточным минимумом для сдачи на дедлайн: модель прогноза + дашборд с уведомлениями, или обязательна реализация всех разделов (сценарный анализ, рекомендации по ТО, черновики заявок и т.д.)? 8. Раздел «Дополнительные требования» — насколько он важен при оценке, или это действительно опциональный функционал «по согласованию с Заказчиком»? **По техническим ограничениям** 9. Обязательна ли реальная интеграция с PostgreSQL, LDAP/AD, TLS и т.д., или на этапе хакатона допустима упрощённая реализация / имитация (mock) этих требований? 10. Есть ли требования к конкретному стеку (язык, фреймворк) или это остаётся полностью на усмотрение команды? Буду благодарны за ответы — они помогут точнее спланировать разработку. Спасибо!
Разное |  |  | Вопросы по задаче «Отказ датчика»: 1. Как формально определяется отказ датчика и где находится целевая метка: поле тревожное, отдельный код события или запись в журналах ОДС? 2. За сколько часов до отказа требуется прогноз: ровно 24 часа или любое значение не менее 24 часов? 3. Как отличить настоящий отказ от тревожного показания, ложного срабатывания и длительного отсутствия данных? 4. Есть ли связь датчика с объектом из реестра объектов, кроме текстового тега инженерной системы? 5. Как делить данные на train/test: по времени, по объектам или будет скрытая тестовая выборка? 6. Какая основная метрика оценки: Recall, Precision, F1 или отдельный штраф за ложные тревоги? 7. Нужно ли строить модель для всех типов датчиков или можно ограничиться типами, для которых достаточно исторических данных? В постановке целевые Precision и Recall предлагается определить исходя из качества данных, поэтому особенно важно уточнить метку и протокол проверки.
Бизнес-процесс |  |  | Здравствуйте №3 «Несанкционированный доступ» 1. Что именно считается несанкционированным доступом и какое событие должно быть положительным классом модели? 2. Есть ли в данных способ отличить реальное проникновение от ложного срабатывания? Например, решения диспетчера, результаты выезда, СКУД, камеры или заявки. 3.Что именно должна делать модель №3: проверять уже произошедшую тревогу или заранее прогнозировать риск НСД? Если прогнозировать - на какой горизонт? 4. На каком уровне должен строиться прогноз: событие, датчик, зона или объект? 5. Какая метрика будет основной при оценивании модели и что важнее для заказчика - не пропустить реальное проникновение или сократить ложные тревоги? 6. Какие данные разрешено использовать в момент прогноза? Можно ли брать события, произошедшие через несколько минут после первого сигнала, или решение должно приниматься строго сразу? 7. Как в реальной системе трактуются несколько тревог подряд - как один инцидент или как несколько? Если как один, то какое временное окно используется для объединения? 8. Какие признаки диспетчеры реально используют при проверке тревоги и какие причины ложных срабатываний встречаются чаще всего?
Разное |  |  | Здравствуйте. 1. Источник данных - Журналы ОДС. Должна ли система поддерживать загрузку журнала за месяц или год например. Или все журналы загружаются на старте системы, а все последущие данные получаются из СМВУ. 2. Координаты объектов и каналов: их нет в данных вообще, а ТЗ разд. 7 требует GeoJSON и WKT, разд. 10 — интерактивную карту. Будут ли геоданные? 3. Каким образом можно связать датчик с объектом? В данных входящих связи нет. Интерактивную карту непонятно как строить. 4. Какие ресурсы на инференс модели? Есть ограничение ресурсов на обучение?